Автор публикации: Латышев Вадим Николаевич, Генеральный директор ООО «Доступный сервис».

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЬНЫХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПРИБОРОВ

В наши дни многие отрасли промышленности и сельского хозяйства нуждаются в наиболее эффективных методах реализации инновационных идей в области производства и использования контрольных и измерительных приборов. Так как моя деятельность тесно связана с подобными устройствами, я заинтересован в их совершенствовании. В связи с этим моё внимание привлекли творческие разработки специалиста с глубокими организационными и инновационными навыками Копылова Евгения Анатольевича, который, являясь мультидисциплинарным техническим специалистом, имеет ряд комплексных новаторских методик. В некоторых из них была использована методика, разработанная профессором Генрихом Альтшуллером (автором Теории решения изобретательских задач и Алгоритма решения изобретательских задач). Евгений Анатольевич - автор 4 книг на русском и английском языках, которые не только раскрывают суть его методик, но и рассказывают об успешном опыте внедрения этих новшеств в производственные процессы. Кроме того, у него имеется 3 патента, зарегистрированных в США:

- Устройство, программа, система и связанный c ними способ дистанционного бесконтактного контроля параметров жидкости c системным аналитическим контролем параметров на основе электромагнитно-резонансной спектроскопии c элементами искусственного интеллекта и искусственных нейронных сетей (E202333N18415300 от 03.03.2023г.);

- Устройство, программа, система и связанный c ними способ для динамического и дистанционного онлайнового бесконтактного контроля параметров потока текучей среды в режиме реального времени (E20234I441506706 от 19.04.2023г.)

- Устройство, девайс, программа, система и связанный с ними способ бесконтактного оперативного контроля в режиме реального времени, причем параллельно система отслеживает параметры потока, температуру и концентрацию растворенных веществ в жидкости, причем жидкость находится в развитом динамическом режиме, а управление осуществляется на основе о принципах электромагнитно-резонансной спектроскопии (E202356702439300 от 06.05.2023г.)

Способ динамического и дистанционного онлайнового бесконтактного контроля параметров потока текучей среды в режиме реального времени

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается уникальная разработка специалиста в области производства контрольных и измерительных линейных приборов Копылова Евгения Анатольевича, позволяющая осуществлять дистанционный онлайновый бесконтактный контроль параметров потока текучей среды в режиме реального времени.

В статье автор акцентирует внимание на использовании современных цифровых технологий для дистанционного бесконтактного контроля параметров потока текучей среды как в режиме реального времени, так и в автоматическом автономном режиме.

Делается вывод об эффективности и универсальности данного изобретения, возможности его использования во многих отраслях промышленности, сельского хозяйства, а также в медицине.

Данная статья может быть полезна научным, техническим специалистам различных предприятий как промышленных, так и сельскохозяйственных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг, текучая среда, автономный режим, расход текучей среды, трубопровод, соленоид, сигнал, резонанс, температура, удельная масса, вязкость, электропроводность

Данное техническое решение направлено на выполнение различных контрольных и аналитических операций в режиме реального времени и в автоматическом автономном режиме.

Изобретение помогает осуществлять мониторинг параметров текучей среды в потоке или траектории движения в трубопроводах, где параметры контролируются при помощи устройства мониторинга в автономном режиме, а само устройство является неотъемлемой частью системы, обладающей гидравлической функцией, функциями стабилизации параметров и состояния потока текучей среды, а также функцией анализа и передачи результатов измерений и мониторинга в систему управления или процессор.

Изобретение относится к технологиям и устройствам для контроля или измерения расхода текучих веществ, транспортируемых по трубопроводам.

Данное изобретение обеспечивает техническое решение, позволяющее осуществлять мониторинг расхода текучей среды путем измерения как массового, так и объемного расхода.

Предлагаемое устройство содержит:

1. Устройство для контроля расхода жидкости в трубопроводе, имеющее следующие элементы:

- систему для подачи жидкости в первый модуль мониторинга, соединенную с его выходом через гидравлический стабилизатор давления; соединительный отрезок трубопровода, откалиброванный по длине и диаметру, выход которого соединен со входом во второй модуль мониторинга, расположенный последовательно относительно первого модуля мониторинга;

- второй модуль мониторинга, выход которого проходит в последовательно расположенную систему отвода жидкости из второго модуля мониторинга в магистральный трубопровод;

- первый и второй модули мониторинга представляют собой преимущественно цилиндрические соленоиды, соосные трубопроводу, в котором измеряется расход жидкости;

- магистральный трубопровод, соединенный с трубопроводом, в котором измеряется расход жидкости с использованием систем её притока и оттока;

- систему подготовки и идентификации импульсных сигналов, подключенную к первому и второму соленоидам.

2. Устройство для контроля расхода жидкости в трубопроводах, содержащее:

- систему для подачи жидкости в первый модуль мониторинга, соединенную с его выходом через гидравлический стабилизатор давления; соединительный отрезок трубопровода, откалиброванный по длине и диаметру, выход которого соединен со входом во второй модуль мониторинга, расположенный последовательно относительно первого модуля мониторинга;

- второй модуль мониторинга, выход которого проходит в последовательно расположенную систему отвода жидкости из второго модуля мониторинга в магистральный трубопровод;

- первый и второй модули мониторинга представляют собой соленоиды, опоясывающие трубопровод, по которому движется контролируемая жидкость, и имеющие поперечное сечение, симметричное оси трубопровода, по которому проходит контролируемая жидкость, и оси симметрии трубопровода, в котором измеряется расход;

- магистральный трубопровод, соединенный с трубопроводом, в котором измеряется расход жидкости с помощью систем притока и оттока жидкости;

- система подготовки импульсных сигналов и идентификации, подключенная к первому и второму соленоидам.

3. Устройство для контроля расхода текучей среды в трубопроводе, по которому течет контролируемая жидкость, содержащее по меньшей мере два последовательно расположенных соленоида, размещенных соосно указанному трубопроводу, причем соленоиды подключены к системе подготовки и идентификации сигнала, передаваемого на соленоид первым на пути движения текучей среды и возвращаемого от него через соединительный сегмент трубопровода и второй соленоид, устанавливается последовательно с первым соленоидом вдоль траектории контролируемого потока жидкости обратно в систему подготовки и идентификации импульсного высокочастотного сигнала.

4. Устройство для контроля расхода текучей среды в трубопроводе, содержащее систему соленоидов, установленных последовательно и соосно трубопроводу c контролируемой текучей средой, причем указанные соленоиды соединены c откалиброванным по длине и диаметру участком трубопровода и имеют проницаемые для электромагнитных волн конические отражатели, первый из которых расположен вдоль пути прохождения текучей среды на входе, а второй - вдоль пути потока жидкости на выходе, причем указанные отражатели расположены соосно соленоидам и участку трубопровода между ними.

5. Устройство для контроля расхода жидкости в трубопроводе, в котором контролируемая жидкость течет, представляет собой сердечник в электромагнитном контуре, образованном двумя последовательно расположенными соленоидами, соосными указанному трубопроводу, и соединяющим их участком трубопровода; конические отражатели, первый из которых на входе, являются основанием сердечника, второй, на выходе, является вершиной сердечника, и, кроме того, конусообразные вершины обоих сердечников направлены друг на друга.

Процесс контроля расхода текучей среды осуществляется поэтапно с применением следующих устройств и действий:

1. Использование программы, системы и способа контроля расхода текучей среды в трубопроводе, также измеряющих время, необходимое для передачи первого импульсного сигнала на соленоид, расположенный первым вдоль пути потока текучей среды, формирования резонанса в потоке текучей среды и приема сигнала от резонанса, инициируемого в потоке текучей среды от первого соленоида ко второму соленоиду;

2. Измерение времени, необходимого для отправки второго импульсного сигнала на первый соленоид вдоль траектории потока жидкости, формирования резонанса в потоке жидкости и приема сигнала от резонанса, инициированного в потоке жидкости, от первого соленоида ко второму соленоиду;

3. Измерение времени, необходимого для отправки третьего импульсного сигнала на первый соленоид вдоль траектории потока жидкости, формирования резонанса в потоке жидкости и приема сигнала от резонанса, инициированного в потоке жидкости, от первого соленоида ко второму соленоиду;

4. Определение объема жидкости в пространстве между центрами первого и второго соленоидов, между первым концом первого соленоида на пути потока жидкости и последним концом второго соленоида на пути потока жидкости и полного объема жидкостного динамического сердечника контура RLC как части двух последовательно расположенных расположенные соленоиды, от основания отражателя, расположенного сначала вдоль пути потока жидкости перед первым соленоидом, к основанию второго соленоида вдоль пути потока жидкости основания отражателя;

5. Получение первого объемного расхода движения текучей среды путем деления объема текучей среды в пространстве между центрами первого и второго соленоидов на время, необходимое для отправки первого импульсного сигнала на соленоид сначала вдоль траектории потока текучей среды, формирования резонанса в потоке текучей среды и получения сигнал от резонанса, возникающего в потоке жидкости от первого соленоида ко второму соленоиду;

6. Вычисление второй объемной скорости перемещения жидкости путем деления объема жидкости в пространстве между первым концом первого соленоида вдоль траектории потока жидкости и последним концом второго соленоида вдоль траектории потока жидкости на время, необходимое для отправки второго импульсного сигнала на соленоид, первый вдоль траектории потока жидкости, формирование резонанса в потоке жидкости и получение сигнала от резонанса, инициируемого в потоке жидкости, от первого соленоида ко второму соленоиду;

7. Получение третьего объемного расхода движения жидкости путем деления полного объема гидродинамического сердечника контура RLC, состоящего из двух последовательно расположенных соленоидов, от основания первого отражателя вдоль траектории потока жидкости перед первым соленоидом до основания второго отражателя вдоль траектории потока жидкости, на требуемое время для подачи третьего импульсного сигнала на соленоид, расположенный первым по ходу потока жидкости, формирование резонанса в потоке жидкости и получение сигнала от резонанса, инициированного в потоке жидкости, от первого соленоида ко второму соленоиду;

8. Суммирование значений трех объемных расходов и определение среднего объемного расхода;

9. Корректировка результирующего среднего объемного расхода в зависимости от температуры жидкости, удельной массы, вязкости и электропроводности.

Таким образом, описанный выше способ даёт возможность отслеживать параметры текучей среды в потоке или траектории движения в трубопроводах в автономном режиме, так как устройство является неотъемлемой частью системы, которая сама стабилизирует параметры и состояние потока текучей среды, а также анализирует и передает результаты измерений и мониторинга в систему управления или процессор.

Данный инновационный расходомер может стать базой важнейших систем технологического оборудования для всего цикла хранения сырья, производства, регенерации и рециркуляции технологической воды и другой текучей среды.

Список использованной литературы

- Integration of non-contact control systems into water meters. Part 1: Characteristics of the electromagnetic resonance spectroscopy method

- Integration of non-contact control systems into water meters. P2: Principle design of control module systems

- Integration of non-contact control systems into water meters. P3: Advantages of electromagnetic resonance spectroscopy

- Integration of proximity control systems into water meters. Part 4: Description of complex resonant method of non-contact control

- Смирнов Н. Новые модели контрольно-измерительных приборов

- Контрольно-измерительные приборы в нефтехимической промышленности

- Герасимов Б.И., Кораблёв И.В., Козлов В.Р., Мищенко В.С. Методы и приборы экологического мониторинга. - Тамбов, ТГТУ, 1996. - 112 с.

- Латышенко К.П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля. - М.: МГУ ПЭ, 2006. - 312 с.

- Латышенко К.П. Технические измерения и приборы. Часть I. -М.: МГУИЭ, 2009. - 520 с.

- Д. Лившиц. Экспертная аналитическая оценка инновационного потенциала и достижений мультидисциплинарного специалиста Копылова Евгения Анатольевича. – Сан Франциско, Калифорния, США, 2023.

- С.И. Нефедкин, Д.Г. Бухаров, А.А. Зонов, А.В. Кирилина, Е.В. Макарова. Измерительные средства для мониторинга водных технологических сред энергетических производств.

Список патентов, патентной лицензионной информации:

- Устройство, программа, система и связанный c ними способ дистанционного бесконтактного контроля параметров жидкости c системным аналитическим контролем параметров на основе электромагнитно-резонансной спектроскопии c элементами искусственного интеллекта и искусственных нейронных сетей (E202333N18415300 от 03.03.2023г.);

- Устройство, программа, система и связанный c ними способ для динамического и дистанционного онлайнового бесконтактного контроля параметров потока текучей среды в режиме реального времени (E20234I441506706 от 19.04.2023г.)

- Устройство, девайс, программа, система и связанный с ними способ бесконтактного оперативного контроля в режиме реального времени, причем параллельно система отслеживает параметры потока, температуру и концентрацию растворенных веществ в жидкости, причем жидкость находится в развитом динамическом режиме, а управление осуществляется на основе о принципах электромагнитно-резонансной спектроскопии (E202356702439300 от 06.05.2023г.)